## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ-MG
OBRA: REFORMA GINÁSIO SÃO PEDRO | [5 empty] | DATA: MAIO/2026
LOCAL: RUA MAESTRO FIRMO, Nº 160 - BAIRRO VILA SÃO PEDRO | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  | BDI
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19°35'03''S 46°56'26''W
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: FEVEREIRO/2026 - SEINFRA: JANEIRO/2026 | [5 empty] | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA | 26.35%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
COM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE |  | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50392 | SEINFRA | 101119 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 3465.1381 | 4378.202 | 2189.101
1.2 | ED-28427 | SEINFRA | 94190 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1187.1 | 1499.901 | 1499.901
1.3 | ED-16350 | SEINFRA | 77039 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 858.58 | 1084.816 | 4339.264
1.4 | ED-50137 | SEINFRA | 77040 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | U | 1 | 1667.26 | 2106.583 | 2106.583
1.5 | ED-50163 | SEINFRA | 102693 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 70 | 14.34 | 18.119 | 1268.33
TOTAL ITEM 1: | [8 empty] | 11403.179
2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 90777 | SINAPI | 77247 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1 hr/dia | H | 84 | 117.64 | 148.638 | 12485.592
2.2 | 90776 | SINAPI | 102696 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. 4hrs/dia | H | 336 | 62.3 | 78.716 | 26448.576
TOTAL ITEM 2: | [8 empty] | 38934.168
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 | ED-48509 | SEINFRA | 102697 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 114 | 10.31 | 13.027 | 1485.078
3.2 | ED-48482 | SEINFRA | 102698 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - Obs. Quadra (444,55) e Banheiros (19,67) - piso emborrachado | M2 | 464.22 | 10.33 | 13.052 | 6058.999
3.3 | ED-48479 | SEINFRA | 93123 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 18 | 20.66 | 26.104 | 469.872
3.4 | ED-48502 | SEINFRA | 77048 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - Banheiros | M2 | 36.735 | 24.1 | 30.45 | 1118.581
3.5 | ED-48435 | SEINFRA | 77047 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - Divisórias box banheiros revestidas com ladrilho hidráulico e aumento do vão de 3 portas de 70cm para 90cm, mudança de posicionamento de uma porta de 70cm, demolição de arquibancada 2metros lineares centralizado | M3 | 7.872 | 122.65 | 154.968 | 1219.908
3.6 | ED-48501 | SEINFRA | 99127 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - Obs. Recuperação de rebocos daterioarados | M2 | 10 | 11.57 | 14.619 | 146.19
3.7 | ED-48467 | SEINFRA | 99966 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - Obs. Bacias sanitárias serão reassentadas | U | 3 | 50.1 | 63.301 | 189.903
3.8 | 97663 | SINAPI | 77052 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | U | 4 | 14.14 | 17.866 | 71.464
3.9 | 97666 | SINAPI | 77051 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | U | 10 | 10.31 | 13.027 | 130.27
3.10 | 97665 | SINAPI | 77046 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | U | 23 | 2.01 | 2.54 | 58.42
3.11 | 97644 | SINAPI | 77044 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Obs. 6 portas de madeira e um alçapão | M2 | 9.18 | 10.69 | 13.507 | 123.994
3.12 | ED-51133 | SEINFRA | 77292 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 40.269 | 27.9 | 35.252 | 1419.563
3.13 | ED-51132 | SEINFRA | 67299 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 40.269 | 3.35 | 4.233 | 170.459
3.14 | ED-29233 | SEINFRA | 93125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - Obs. Dmt 11,6km | M3xKM | 467.12 | 1.76 | 2.224 | 1038.875
TOTAL ITEM 3: | [8 empty] | 13701.576
4 |  |  |  | COBERTURA E FORRO
4.1 | 94449 | SINAPI | 93817 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - Substituição das telhas translúcidas | M2 | 99 | 62.29 | 78.703 | 7791.597
4.2 | ED-13852 | SEINFRA | 91944 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 5 | 95.33 | 120.449 | 602.245
4.3 | ED-48423 | SEINFRA | 92367 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP . 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M2 | 10 | 49.12 | 62.063 | 620.63
4.4 | ED-50265 | SEINFRA | 93771 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA - Obs. Telhas metálicas | M2 | 214.76 | 6.62 | 8.364 | 1796.253
4.5 | ED-28728 | SEINFRA | 91475 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA - Obs. Vestiários | M2 | 16.74 | 60.84 | 76.871 | 1286.821
4.6 | ED-28751 | SEINFRA | 97738 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | M | 23.16 | 16.89 | 21.341 | 494.258
TOTAL ITEM 4: | [8 empty] | 12591.804
5 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS
5.1 |  |  |  | Pisos
5.1.1 |  |  |  | QUADRA
5.1.1.1 | 102488 | SINAPI | 94136 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 444.55 | 4.08 | 5.155 | 2291.6553
5.1.1.2 | ED-50577 | SEINFRA | 102699 | PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA - Obs. Modulação 3x3 com junta serrada | M2 | 444.55 | 132.08 | 166.883 | 74187.838
5.1.1.3 | 44073 | SINAPI | 102700 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA - Obs. Selar as juntas de dilatação (255m) - 6mm - considerado 60% da metragem linear de 255m de juntas, ou seja, 153m | M | 153 | 0.99 | 1.251 | 191.403
5.1.1.4 | 142 | SINAPI | 99425 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - Obs. Selar as juntas de dilatação (255m) | 310ML | 16 | 30.88 | 39.017 | 624.272
5.1.1.5 | 88309 | SINAPI | 102701 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. Selar as juntas de dilatação (255m) - 1,1655 h/m de acordo com composição do item 98577 | H | 297.203 | 31.67 | 40.015 | 11892.578
5.1.1.6 | 88316 | SINAPI | 77230 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. Selar as juntas de dilatação (255m) - 0,2359 h/m de acordo com composição do item 98577 | H | 60.155 | 23.58 | 29.793 | 1792.198
5.1.1.7 | ED-20344 | SEINFRA | 102702 | LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO | M2 | 444.55 | 4.25 | 5.37 | 2387.234
5.1.1.8 | ED-9934 | SEINFRA | 91927 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI - Obs. Item contempla limpeza da superfície | M2 | 444.55 | 57.47 | 72.613 | 32280.109
5.1.1.9 | ED-50490 | SEINFRA | 102703 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, LARGURA DE 5 CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M | 330 | 17.48 | 22.086 | 7288.38
5.1.2 |  |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
5.1.2.1 | ED-13286 | SEINFRA | 77085 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 36.47 | 37.37 | 47.217 | 1722.004
5.1.2.2 | ED-50754 | SEINFRA | 93876 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - Obs. Acabamento acetinado | M2 | 40.12 | 105.18 | 132.895 | 5331.747
5.1.2.3 | ED-51002 | SEINFRA | 102704 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 0.648 | 384.22 | 485.462 | 314.579
5.1.3 |  |  |  | ÁREA EXTERNA, CALÇADA, VAGAS DE ESTACIONAMENTO
5.1.3.1 | 99814 | SINAPI | 102705 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 - Obs. Área externa dos Banheiros e Vestiários | M2 | 64 | 1.67 | 2.11 | 135.04
5.1.3.2 | ED-50547 | SEINFRA | 101397 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA - Obs. Recuperação de piso deteriorado | M2 | 15 | 66.14 | 83.568 | 1253.52
5.1.3.3 | ED-51148 | SEINFRA | 91627 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 1 | 483.97 | 611.496 | 611.496
5.1.3.4 | ED-50459 | SEINFRA | 77150 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL - Obs. Pintura indicativa de rampa de deficiente na calçada lateral existente - Referência na composição do item ED-51148 | M2 | 1.2 | 13.62 | 17.209 | 20.651
5.1.4 |  |  |  | RAMPA ÁREA EXTERNA DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS
5.1.4.1 | ED-51110 | SEINFRA | 77058 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 0.5 | 47.14 | 59.561 | 29.781
5.1.4.2 | ED-51122 | SEINFRA | 92905 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 3 | 11.55 | 14.593 | 43.779
5.1.4.3 | 105000 | SINAPI | 98049 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024 | M | 2.5 | 1382.72 | 1747.067 | 4367.668
5.2 |  |  |  | Revestimento em parede
5.2.1 | ED-48231 | SEINFRA | 77067 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - Obs. Banheiro feminino para mudança na posição da porta | M2 | 1.89 | 60.25 | 76.126 | 143.8781
5.2.2 | ED-50727 | SEINFRA | 91634 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO - Obs. 3,78 de alvenaria nova, 6,4 para faces onde a arquibancada foi demolida | M2 | 10.18 | 10.39 | 13.128 | 133.643
5.2.3 | ED-50759 | SEINFRA | 77070 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO - Obs. Recuperação de rebocos deteriorados (10m²), alvenaria de vedação nova (3,78m²) e faces arquibancada (6,4m²) | M2 | 20.18 | 36.16 | 45.688 | 921.9838
5.2.4 | ED-50732 | SEINFRA | 77069 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO - Obs. 10mm de espessura - Regularização da parede | M2 | 32.63 | 38.38 | 48.493 | 1582.327
5.2.5 | ED-9081 | SEINFRA | 77089 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 65.26 | 79.94 | 101.004 | 6591.521
TOTAL ITEM 5: | [8 empty] | 156139.2853
6 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 |  |  |  | Tomadas e interruptores
6.1.1 | ED-15748 | SEINFRA | 93882 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 3 | 33.71 | 42.593 | 127.779
6.1.2 | ED-15749 | SEINFRA | 77098 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 5 | 37.57 | 47.47 | 237.35
6.1.3 | ED-15763 | SEINFRA | 102706 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 2 | 18.9 | 23.88 | 47.76
6.1.4 | ED-15733 | SEINFRA | 91993 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 6 | 31.53 | 39.838 | 239.028
6.1.5 | ED-15779 | SEINFRA | 102707 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/ 20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 3 | 76.9 | 97.163 | 291.489
6.2 |  |  |  | Luminárias
6.2.1 | ED-27086 | SEINFRA | 92375 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | U | 4 | 245.97 | 310.783 | 1243.132
6.2.2 | ED-22350 | SEINFRA | 101961 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE - Obs. 8 de cada lado da quadra, 2 na fachada frontal e 1 na lateral | U | 19 | 167.07 | 211.093 | 4010.767
6.2.3 | ED-49404 | SEINFRA | 102708 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1 ) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LÂMPADA - Obs. Área externa dos banheiros e vestiários | U | 3 | 103.38 | 130.621 | 391.863
6.2.4 | 38194 | SINAPI | 102709 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - Obs. Complemento arandela | U | 3 | 4.95 | 6.254 | 18.762
6.3 |  |  |  | Infraestrutura elétrica
6.3.1 | ED-49187 | SEINFRA | 77118 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - Obs. Chuveiros e Interruptor banheiro feminino | U | 3 | 11.12 | 14.05 | 42.15
6.3.2 | ED-49413 | SEINFRA | 102710 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 4 | 9.3 | 11.751 | 47.004
6.3.3 | ED-50704 | SEINFRA | 92380 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 4 | 3.01 | 3.803 | 15.212
6.3.4 | ED-48986 | SEINFRA | 102711 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 750 | 3.95 | 4.991 | 3743.25
6.3.5 | ED-48989 | SEINFRA | 92002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV - Obs. Tomadas simples e refletores | M | 1500 | 5.36 | 6.772 | 10158
6.3.6 | ED-48995 | SEINFRA | 101841 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 120 | 10.32 | 13.039 | 1564.68
6.3.7 | ED-49001 | SEINFRA | 101218 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 210 | 22.62 | 28.58 | 6001.8
6.3.8 | ED-14186 | SEINFRA | 102712 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | U | 2 | 411.99 | 520.549 | 1041.098
6.3.9 | ED-34475 | SEINFRA | 93213 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 3 | 46.64 | 58.93 | 176.79
6.3.10 | ED-15114 | SEINFRA | 100657 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | U | 1 | 137.72 | 174.009 | 174.009
6.3.11 | ED-34461 | SEINFRA | 102713 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 6 | 18.41 | 23.261 | 139.566
TOTAL ITEM 6: | [8 empty] | 29711.489
7 |  |  |  | HIDRÁULICA
7.1 |  |  |  | Instalações
7.1.1 | 98115 | SINAPI | 102714 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 - Obs. Retangular | U | 2 | 107.72 | 136.104 | 272.208
7.1.2 | ED-14720 | SEINFRA | 102039 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1.2 | 80.41 | 101.598 | 121.9176
7.1.3 | 103001 | SINAPI | 99417 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | U | 1.2 | 172.01 | 217.335 | 260.802
7.1.4 | ED-50707 | SEINFRA | 102715 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 15 | 4.13 | 5.218 | 78.27
7.1.5 | ED-50704 | SEINFRA | 92380 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 15 | 3.01 | 3.803 | 57.045
7.1.6 | ED-50708 | SEINFRA | 97659 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 10 | 6.43 | 8.124 | 81.24
7.1.7 | ED-50711 | SEINFRA | 102716 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 10 | 12.57 | 15.882 | 158.82
7.1.8 | ED-50705 | SEINFRA | 97660 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 20 | 3.89 | 4.915 | 98.3
7.1.9 | ED-50712 | SEINFRA | 102717 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 5 | 16.07 | 20.304 | 101.52
7.1.10 | ED-50706 | SEINFRA | 102718 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 5 | 6.4 | 8.086 | 40.43
7.1.11 | ED-48668 | SEINFRA | 98101 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 38.78 | 48.999 | 244.995
7.1.12 | ED-49953 | SEINFRA | 102719 | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | U | 4 | 38.53 | 48.683 | 194.732
7.1.13 | ED-50034 | SEINFRA | 77121 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 26.66 | 33.685 | 336.85
7.1.14 | ED-50028 | SEINFRA | 93256 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 45.98 | 58.096 | 290.48
7.1.15 | ED-50018 | SEINFRA | 97662 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 23.43 | 29.604 | 444.06
7.1.16 | ED-50021 | SEINFRA | 99054 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 40.82 | 51.576 | 515.76
7.2 |  |  |  | Louças e Metais
7.2.1 | ED-50279 | SEINFRA | 77151 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 409.64 | 517.58 | 1035.16
7.2.2 | ED-50283 | SEINFRA | 93236 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - Obs. Para PCD | U | 2 | 458.94 | 579.871 | 1159.742
7.2.3 | ED-48337 | SEINFRA | 102446 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESP. 4CM, PREENCHIDA COM CONCRETO E TELA DE AÇO Q-138, ACABAMENTO POLIDO, APOIADO EM CONSOLE DE CANTONEIRA, ESP. 1/8" OU 3,17MM, INCLUSIVE CUBA E RODABANCA/FRONTÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA - Obs. Lavatório externo aos banheiros 60X150 | M2 | 0.9 | 1752.98 | 2214.89 | 1993.401
7.2.4 | ED-50330 | SEINFRA | 77154 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 5 | 142.69 | 180.289 | 901.445
7.2.5 | ED-22766 | SEINFRA | 92424 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - Obs. Para PCD | U | 2 | 337.85 | 426.873 | 853.746
7.2.6 | 95471 | SINAPI | 102720 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | U | 2 | 884.82 | 1117.97 | 2235.94
7.2.7 | MATED-11705 | SEINFRA | 102721 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) - Obs. Reassentamento bacias sanitárias reaproveitadas - Baseado composição item ED-50298 | U | 3 | 7.43 | 9.388 | 28.164
7.2.8 | MATED-12601 | SEINFRA | 102722 | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) - Obs. Reassentamento bacias sanitárias reaproveitadas - Baseado composição item ED-50298 - 2unid por cada | U | 6 | 2.95 | 3.727 | 22.362
7.2.9 | ED-50363 | SEINFRA | 102723 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. Reassentamento bacias sanitárias reaproveitadas - Baseado composição item ED-50298 - 1,22h/unid | H | 3.66 | 25.53 | 32.257 | 118.0606
7.2.10 | ED-50374 | SEINFRA | 102724 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. Reassentamento bacias sanitárias reaproveitadas - Baseado composição item ED-50298 - 2,44 h/unid | H | 7.32 | 31.06 | 39.244 | 287.2661
7.2.11 | ED-50368 | SEINFRA | 102725 | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Obs. Reassentamento bacias sanitárias reaproveitadas - Baseado composição item ED-50298 - 0,49h/unid | H | 1.47 | 23.5 | 29.692 | 43.6472
7.2.12 | ED-9135 | SEINFRA | 94119 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS - Obs. Bacias reaproveitadas | U | 3 | 162.14 | 204.864 | 614.592
7.2.13 | 99818 | SINAPI | 102729 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS - Obs. Bacias reaproveitadas | U | 3 | 6.17 | 7.796 | 23.388
7.2.14 | ED-50286 | SEINFRA | 91592 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 1 | 566.73 | 716.063 | 716.063
7.2.15 | ED-50337 | SEINFRA | 92427 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | U | 5 | 410.61 | 518.806 | 2594.03
7.2.16 | ED-50348 | SEINFRA | 94126 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | U | 1 | 300 | 379.05 | 379.05
7.2.17 | ED-50349 | SEINFRA | 101101 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL PARA TANQUE, DIÂMETRO DE 1.1/4", ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - Obs. Complemento Bancada em aço inoxidável | U | 1 | 39.51 | 49.921 | 49.921
7.2.18 | ED-50320 | SEINFRA | 102414 | SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1"X1.1/2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS - Obs. Complemento Bancada em aço inoxidável | U | 1 | 218.28 | 275.797 | 275.797
7.2.19 | ED-49964 | SEINFRA | 102733 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | U | 2 | 98.35 | 124.265 | 248.53
7.2.20 | ED-49987 | SEINFRA | 92429 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | U | 11 | 97.32 | 122.964 | 1352.604
7.3 |  |  |  | Pedras
7.3.1 | ED-48533 | SEINFRA | 92432 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M2 | 12.68 | 697.77 | 881.632 | 11179.0938
7.3.2 | ED-48342 | SEINFRA | 92422 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | U | 2 | 130.38 | 164.735 | 329.47
7.3.3 | ED-21631 | SEINFRA | 97761 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - Obs. 55x120 Banheiro Feminino | M2 | 0.66 | 476.49 | 602.045 | 397.3497
7.3.4 | ED-48347 | SEINFRA | 77153 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 1.75 | 49.93 | 63.087 | 110.4023
7.4 |  |  |  | Acessórios
7.4.1 | ED-16344 | SEINFRA | 77158 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 135.09 | 170.686 | 341.372
7.4.2 | ED-48156 | SEINFRA | 102569 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 5 | 44.58 | 56.327 | 281.635
7.4.3 | ED-48180 | SEINFRA | 99985 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 3 | 219.17 | 276.921 | 830.763
7.4.5 | ED-48155 | SEINFRA | 99987 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - Obs. Banheiro feminino | U | 2 | 63.63 | 80.397 | 160.794
7.4.6 | ED-48189 | SEINFRA | 99988 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 1500ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - Obs. Banheiro masculino e Lavatório externo | U | 2 | 95.09 | 120.146 | 240.292
7.4.7 | ED-48176 | SEINFRA | 99991 | CABIDE METÁLICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 6 | 28.48 | 35.984 | 215.904
7.4.8 | 95544 | SINAPI | 102734 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | U | 5 | 43.47 | 54.924 | 274.62
7.4.9 | ED-51150 | SEINFRA | 92434 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 202.48 | 255.833 | 1023.332
7.4.10 | ED-48167 | SEINFRA | 92433 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - Obs. Duas barras em U em cada lavatório | U | 2 | 180.59 | 228.175 | 456.35
7.4.11 | ED-48160 | SEINFRA | 93235 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 2 | 155.11 | 195.981 | 391.962
7.4.12 | ED-48165 | SEINFRA | 102735 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 2 | 285.44 | 360.653 | 721.306
TOTAL ITEM 7: | [8 empty] | 35184.9842
8 |  |  |  | PINTURA
8.1 |  |  |  | Paredes e teto
8.1.1 | ED-50514 | SEINFRA | 94214 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 945.51 | 7.87 | 9.944 | 9402.1514
8.1.2 | ED-50498 | SEINFRA | 77142 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 110.17 | 17.02 | 21.505 | 2369.206
8.1.3 | ED-50451 | SEINFRA | 77145 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 349.32 | 16.92 | 21.378 | 7467.763
8.1.4 | ED-50509 | SEINFRA | 99350 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M2 | 486.02 | 20.46 | 25.851 | 12564.103
8.1.5 | ED-50515 | SEINFRA | 97679 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 19.67 | 9.91 | 12.521 | 246.288
8.1.6 | ED-50456 | SEINFRA | 101109 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 19.67 | 46.72 | 59.031 | 1161.14
8.1.7 | 102513 | SINAPI | 101820 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 - Obs. Nome do Ginásio na fachada | M2 | 7.5 | 55.07 | 69.581 | 521.858
8.2 |  |  |  | Metálica
8.2.1 | ED-50491 | SEINFRA | 77148 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 19.11 | 35.37 | 44.69 | 854.0258
8.2.2 | ED-48329 | SEINFRA | 102736 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES, COM DIÂMETRO MENORES QUE 3.1/2" (88,9MM), COM DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO - Obs. Traves, estrutura cesta de basquete, corrimãos e guardas-corpo | M | 169.5 | 10.67 | 13.482 | 2285.199
8.2.3 | 100757 | SINAPI | 91930 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) ULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - Obs. Alambrado, telhas metálicas e grades janelas | M2 | 234.27 | 59.6 | 75.305 | 17641.7023
8.2.4 | ED-50497 | SEINFRA | 101755 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO - Obs. Pilares e Engradamento - Baseado composição item ED-20577: 1,131m² de pintura para cada m² de cobertura de ginásio | M2 | 625.183 | 36.4 | 45.991 | 28752.7906
8.3 |  |  |  | Diversas
8.3.1 | ED-50459 | SEINFRA | 77150 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 350 | 13.62 | 17.209 | 6023.15
8.3.2 | ED-50466 | SEINFRA | 99782 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL - Obs. Todo o telhado de fibrocimento, inclusive teto aparente em telhas (beiral) | M2 | 67.105 | 58.2 | 73.536 | 4934.6333
8.3.3 | ED-28438 | SEINFRA | 102565 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO - Obs. Viga da área externa dos banheiros e vestiáios | M2 | 3.752 | 19.91 | 25.156 | 94.3853
TOTAL ITEM 8: | [8 empty] | 94318.3958
9 |  |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | 91341 | SINAPI | 91574 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - Obs. Box dos banheiros - três de 70x160 e duas de 90x160 | M2 | 6.24 | 677.57 | 856.11 | 5342.126
9.2 | ED-23035 | SEINFRA | 93827 | PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA - Obs. Portas de entrada dos banheiros e vestiários 90X210 | M2 | 7.56 | 428.46 | 541.359 | 4092.674
9.3 | ED-23033 | SEINFRA | 77130 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA - Obs. Portas externas banheiros e vestiários | U | 4 | 156.42 | 197.637 | 790.548
9.4 | ED-49705 | SEINFRA | 93829 | TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 5 | 50.09 | 63.289 | 316.445
9.5 | 100874 | SINAPI | 99977 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 - Obs. Box banheiros PCD, portas de entrada banheiros e vestiários | U | 6 | 331.42 | 418.749 | 2512.494
9.6 | ED-50923 | SEINFRA | 97775 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | U | 1 | 381.44 | 481.949 | 481.949
9.7 | ED-50644 | SEINFRA | 97678 | PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - Obs. Vestiários, Banheiros e Box PCD | U | 6 | 36.91 | 46.636 | 279.816
9.8 | ED-29071 | SEINFRA | 102737 | ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA - Obs. Requadro portas | M | 20.4 | 7 | 8.845 | 180.438
TOTAL ITEM 9: | [8 empty] | 13996.49
10 |  |  |  | DIVERSOS
10.1 | ED-50266 | SEINFRA | 77163 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 325 | 8.61 | 10.879 | 3535.675
10.2 | ED-9075 | SEINFRA | 77168 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 384.4 | 12.5 | 15.794 | 6071.214
10.3 | ED-48246 | SEINFRA | 77167 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 384.4 | 9.82 | 12.408 | 4769.635
10.4 | ED-50635 | SEINFRA | 77169 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | U | 1 | 2493.14 | 3150.082 | 3150.082
10.5 | 101907 | SINAPI | 102007 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | U | 1 | 532.88 | 673.294 | 673.294
10.6 |  |  |  | Acessórios esportivos
10.6.1 | ED-49572 | SEINFRA | 93254 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | U | 1 | 1614.71 | 2040.186 | 2040.186
10.6.2 | COT-03 | COTAÇÃO | 102738 | PAR DE ANTENA PARA REDE DE VÔLEI DE OFICIAL, DE 1,80M DE COMPRIMENTO, EM FIBRA DE VIDRO MACIÇA, E PINTURA EM VERMELHO E BRANCA | U | 1 | 122.31 | 154.539 | 154.539
10.6.3 | COT-01 | COTAÇÃO | 102739 | PAR DE REDE DE BASQUETE PROFISSIONAL, DE SEDA CHUÁ FIO 4MM | U | 1 | 38.34 | 48.443 | 48.443
10.6.4 | COT-02 | COTAÇÃO | 102740 | PAR DE REDE PARA TRAVE DE FUTSAL, EM NYLON E FIO DE 2MM | U | 1 | 217.57 | 274.9 | 274.9
10.7 |  |  |  | Mobiliário Urbano
10.7.1 | ED-48353 | SEINFRA | 100757 | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM - Obs. Vestiário - Acabamento em tinta esmalte | M | 2.6 | 257.97 | 325.945 | 847.457
10.7.2 | ED-50692 | SEINFRA | 102741 | PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - Obs. Vestiários - 50x280 em cada | M2 | 2.8 | 440.73 | 556.862 | 1559.2136
10.7.3 | ED-15575 | SEINFRA | 102742 | BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C. A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | U | 1 | 1877.99 | 2372.84 | 2372.84
10.7.4 | ED-48169 | SEINFRA | 102743 | BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | U | 1 | 1039.54 | 1313.459 | 1313.459
10.7.5 | ED-32000 | SEINFRA | 93183 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") , EXCLUSIVE PINTURA - Obs. Rampa área de acesso aos banheiros e vestiários (2,5m) e guarda-corpo nas laterais da arquibancada demolida mantendo o padrão do existente (apenas dois tubos), 2m de cada lado | M | 6.5 | 200.49 | 253.319 | 1646.574
10.7.6 | ED-32097 | SEINFRA | 92525 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO , EXCLUSIVE PINTURA - Obs. Rampa área de acesso aos banheiros e vestiários | M | 2.5 | 753.69 | 952.287 | 2380.718
10.8 |  |  |  | Recuperação de perfis metálicos corroídos
10.8.1 | 100716 | SINAPI | 102744 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 1 | 25.13 | 31.752 | 31.752
10.8.2 | 1333 | SINAPI | 102745 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 - Obs. Pilares | KG | 99.59 | 9.1 | 11.498 | 1145.086
10.8.3 | 21010 | SINAPI | 102746 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) - Obs. Guarda-corpo rampa de entrada | M | 3 | 38.68 | 48.872 | 146.616
10.8.4 | 98751 | SINAPI | 101312 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 6 | 208.1 | 262.934 | 1577.604
10.8.5 | ED-50532 | SEINFRA | 99978 | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 1 | 15.41 | 19.471 | 19.471
TOTAL ITEM 10: | [8 empty] | 33758.7586
TOTAL GERAL: | [8 empty] | 439740.1299
12631.571

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: | GINÁSIO SÃO PEDRO
Local: | RUA MAESTRO FIRMO, Nº 160 - BAIRRO VILA SÃO PEDRO
ITEM | SERVIÇO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL ETAPAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.593% | 30% | 22.5% | 22.5% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 11403.179 | 3420.9537 | 2565.7153 | 2565.7153 | 2850.7948 | 11403.18
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 8.854% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 38934.168 | 9733.542 | 9733.542 | 9733.542 | 9733.542 | 38934.17
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 3.116% | 70% | 30% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 13701.576 | 9591.1032 | 4110.4728 |  |  | 13701.58
4 | COBERTURA E FORRO | Físico % | 2.863% |  | 70% | 20% | 10% | 100%
|  | Financeiro | 12591.804 |  | 8814.2628 | 2518.3608 | 1259.1804 | 12591.8
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | Físico % | 35.51% | 15% | 55% | 30% |  | 100%
|  | Financeiro | 156139.2853 | 23420.8928 | 85876.6069 | 46841.7856 |  | 156139.29
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 6.757% | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 29711.489 | 2971.1489 | 5942.2978 | 8913.4467 | 11884.5956 | 29711.49
7 | HIDRÁULICA | Físico % | 8.001% |  | 25% | 60% | 15% | 100%
|  | Financeiro | 35184.9842 |  | 8796.2461 | 21110.9905 | 5277.7476 | 35184.98
8 | PINTURA | Físico % | 21.45% |  | 15% | 70% | 15% | 100%
|  | Financeiro | 94318.3958 |  | 14147.7594 | 66022.877 | 14147.7594 | 94318.4
9 | ESQUADRIAS | Físico % | 3.183% |  | 10% | 50% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 13996.49 |  | 1399.649 | 6998.245 | 5598.596 | 13996.49
10 | DIVERSOS | Físico % | 7.677% |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 33758.7586 |  | 10127.6276 | 10127.6276 | 13503.5034 | 33758.7586
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.17% | 34.46% | 39.76% | 14.61% | 100%
|  | Financeiro | 439740.1299 | 49137.6406 | 151514.1796 | 174832.5905 | 64255.7192 | 439740.1299

## Quantitativos Gerais
[8 empty] | Paredes |  |  |  | Piso |  |  | Teto
[8 empty] | Pintura |  |  | Revestimento Cerâmico | Porcelanato | Tinta | Industrial Polido com Tinta Epóxi | Forro de PVC | Tinta
|  | Horizontal | Vertical | Pé-direito | Área | Perímetro | Abertura esquadrias | Latex | Acrílica | Esmalte
| Vestiário Fem | 3 | 2.8 | 2.6 | 8.4 | 11.6 | 2.37 | 10.0533 |  | 20.1067 |  | 8.4 |  |  | 8.4
| Vestiário Masc | 3 | 2.8 | 2.6 | 8.4 | 11.6 | 2.37 | 10.0533 |  | 20.1067 |  | 8.4 |  |  | 8.4
| Banheiro Fem | 2.85 | 3.05 | 2.6 | 8.6925 | 11.8 | 2.79 |  |  |  | 30.68 | 8.6925 |  |  |  | 8.6925
| Banheiro Masc | 3.6 | 3.05 | 2.6 | 10.98 | 13.3 | 2.79 |  |  |  | 34.58 | 10.98 |  |  |  | 10.98
Externo | Área descoberta fundo descoberta |  |  | 3 | 64.02 | 44.5 | 10.32 |  | 82.12 | 41.06
| Área descoberta fundo coberta | [11 empty] | 8.4
| Quadra |  |  |  | 445.28 | [8 empty] | 445.28
| Corredor |  |  |  | 43.14 | [7 empty] | 43.14
| Arquibancada |  |  |  | 76.545 | [7 empty] | 76.545
Paredes Internas Ginásio | Do portão de entrada - | 17.95 | 5 |  | 89.75 |  | 4.935 | 7.41 |  | 77.405
| Da arquibancada | 29.7 | 3.8 |  | 112.86 |  |  | 75.24 |  | 37.62
| Do portão de acesso aos vestiários | 17.95 | 5 |  | 89.75 |  | 2.52 | 7.41 |  | 77.405
| Da lateral da quadra | 29.7 | 5 |  | 148.5 |  |  |  |  | 148.5
Paredes Externas | Frontal -2,1m barrado esmalte | 18.5 | 5 |  |  |  | 4.935 |  | 53.65 | 33.915
| Frontal área de desnível | 18.5 | 0.85 | [6 empty] | 15.725
| Lateral Esquerda Ginásio | 33.35 | 5.35 | [5 empty] | 178.4225
| Lateral Esquerda Ginásio área de desnível | 16.675 | 0.85 | [6 empty] | 14.1738
| Lateral Esquerda Muro | 6.85 | 5.35 |  |  |  | 1.52 |  | 35.1275
| Calçada, estacionamento e rampa portão | [11 empty] | 221.9
[8 empty] | 110.1667 | 349.32 | 486.0171 | 65.26 | 36.4725 | 349.985 |  | 16.8 | 19.6725
40.1197